BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SUJET : CARACTÉRISTIQUES DUN SON (2)

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse quez cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

POSTE PAR CANDIDAT :

- Un système d’acquisition OrphyLab

- un logiciel dédié PilotOrphy

- Un capteur son (micro)

- Une fiche technique du logiciel utilisé

La préparation du système d’acquisition est à la charge de l’examinateur.

Cependant, en fonction du degré d’autonomie des élèves, ceux-ci pourront paramétrer eux-mêmes les interfaces.

Le professeur effectuera les réglages suivants avant le passage du candidat

Régler le logiciel pour qu’il soit prêt à l’acquisition temporelle

POSTE EXAMINATEUR

- un système d’acquisition

- un capteur micro

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SUJET : CARACTÉRISTIQUES DUN SON (2)

NOM et Prénom du CANDIDAT : ……………………………………………… N° :……………………

Date et heure évaluation : …………………………………………………..….. N° poste de travail : …….

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge nécessaire.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l’examinateur”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie“ Consulter la notice technique ”. |

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi peut-on faire parler des machines ?

### Recherche préliminaire :

# BUT DE LA MANIPULATION

## 1- TRAVAIL À RÉALISER

## Préparation logicielle

- Allumer l’ordinateur

- Réaliser la connexion entre l’interface « ORPHYLAB » et l’unité centrale

- Brancher le capteur « MICRO »

- Allumer l’interface.

- Lancer le logiciel « PilotOrphy » en cliquant sur l’icône

Le logiciel détecte alors la présence (ou l’absence) de l’interface et des capteurs installés.

- Affecter alors le capteur « temps »  sur l’axe des abscisses

La fenêtre de paramétrage de la voie temporelle s’ouvre

Affecter ensuite le capteur « micro »    sur l’axe des ordonnées

Régler le zéro (calage)

La fenêtre principale affiche l’écran suivant :

(Vue agrandie)

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

## 2- Préparation matérielle

On se propose d’enregistrer différentes voyelles « a », « e », « i », « o », « u ».

Un élève tiendra la voyelle pendant qu’on lancera l’acquisition.

Remarque : Il conviendra de faire plusieurs essais.

## 3- ACQUISISTION et MESURES.

- Tenir la voyelle « a ». Commencer avant de lancer l’acquisition ( « aaaaaaaaaaaaaaa……… »)

- On lance l’acquisition

Le signal obtenu présente une particularité. Laquelle ? Il est : cocher la(les) bonne(s) réponse(s)

| ( symétrique | ( périodique | ( unidirectionnel | ( continu |
| --- | --- | --- | --- |

### 3.1 Voyelles différentes

### « a »

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure la période Ta du signal.

|  | Ta = ………………… ms |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ta = ……………….….. s |  |

On en déduit la fréquence f (  ) de la note.

|  | fa = ……………….….. Hz |  |
| --- | --- | --- |

|  | Appel n° 2 Faire vérifier les valeurs |
| --- | --- |

### 2ème voyelle

- Préciser la voyelle prononcée						……………………

- Effectuer une nouvelle acquisition

- Dire la deuxième voyelle.

- Lancer l’acquisition.

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure la période T2 du signal et on en déduit sa fréquence.

|  | T2 = ……………….….. s |  |
| --- | --- | --- |
|  | f2 = …………….….. Hz |  |

### 3.2 Même voyelle

- Préciser la voyelle prononcée						……………………

- Effectuer une nouvelle acquisition

- Lancer l’acquisition.

- Changer de binôme

- Prononcer la MEME voyelle.

- Lancer l’acquisition

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure l’amplitude maximale Umax du signal.

|  | Ubinôme1 = …………… V |  | Ubinôme2= ………… V |
| --- | --- | --- | --- |

- Préciser la voyelle prononcée						……………………

- Effectuer une nouvelle acquisition

- Lancer l’acquisition.

- Éloigner le micro

- Prononcer la MEME voyelle, de la MEME manière que précédemment

- Lancer l’acquisition

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure l’amplitude maximale Umax du signal.

|  | Uprès= ………… V |  | Uloin = …………… V |
| --- | --- | --- | --- |

## 4- CONCLUSION.

Un son est, entre autre, caractérisé par

- sa hauteur.

Celle-ci dépend de sa …………………….. 	Le son peut être grave, médium ou aigu.

- son intensité :

Celle-ci dépend du « niveau » sonore. 	Le son peut être faible, ou fort

## 5- REMISE EN ÉTAT DU POSTE DE TRAVAIL

- Fermer l’application logicielle « PilotOrphy

- Éteindre l’ordinateur.

- Remettre en état le poste de travail

|  | Appel n° 5 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur. |
| --- | --- |

FICHIER D’AIDE

### Voie temporelle

Paramétrages de la voie « TEMPS »

  - Durée totale		0,050s		soit 50 ms

  - Nombre de points	501

  - Synchro seuil

    - Entrée		voltmètre sur C1 en V

    - Seuil		0

    - Type		Montant

### Étalonnage

| On clique sur l’icône des capteurs dans le bandeau supérieur |  |
| --- | --- |
| La fenêtre d’étalonnage (caler à ….V) s’ouvre |  |
| On cale à la valeur désirée. Pour un étalonnage à 0V, penser à ouvrir le circuit. |  |

### Superposition

| On verrouille la première acquisition en cliquant sur le « cadenas » |  |
| --- | --- |
| en haut à droite de l’icône du capteur de pression en ordonnée |  |
| Celui-ci passe du blanc (non verrouillé) |  |
| au rouge |  |
| On affecte le même capteur de pression en ordonnée |  |

### Écran

### Mesures

La mesure se fait à l’aide de la barre d’outils verticale à droite de l’écran ?.

Il existe plusieurs types d’outils en fonction du type de mesure à effectuer:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réticule libre | Suiveur | Tangente | Distance | Droite et son équation |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étiquette | Étiquette repérée | Label | Loupe | Méthode des tangentes |

- Réticule libre permet de lire les coordonnées d’un point quelconque de l’écran

- Suiveur permet de lire les coordonnées d’un point du tracé.

- Tangente dessine une tangente à un point de la courbe

- Distance donne la distance entre 2 points de l’écran

- Droite et son équation trace une droite définie par 2 points et donne son équation

- Label permet de légender et de commenter l’écran

- Étiquette repérée permet une indication sur l’écran avec une ligne de cote verticale

- Label permet de repérer une courbe, un point etc… de l’écran

- Loupe permet de zoomer une partie de l’écran

- Méthode des tangentes utilisée en chimie pour déterminer le point d’équivalence

### Exemple

# Footnotes

Fiche d’aide	Voie temporelle.

Fiche d’aide :	Calage

Écran

Exemple

Fiche d’aide :	Mesures